北住建环表【2020】06号 关于中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司 安阳市纺织产业集聚区天然气分布式能源站项目环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司安阳市纺织产业集聚区天然气分布式能源站项目。项目建设地点位于安阳市纺织产业集聚区内永明路以东，光明路以西，盛业大道以南，韩辛路以北。总投资18369.18万元，环保投资724万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目施工期产生的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”和相关部门要求落实。 七、项目运营期废水主要为职工办公生活污水、化水车间处理系统排水、锅炉排水、循环冷却系统排水等，需按照环评要求经污水管网进入安阳市纺织产业集聚区污水处理厂进行处理，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L）以及安阳市纺织产业集聚区污水处理厂进水水质要求（COD500mg/L、BOD5300mg/L、NH3-N25mg/L、SS400mg/L）。安阳市纺织产业集聚区污水处理厂未建成投产之前，本项目不得试生产或投产运营。 八、项目运营期废气主要为锅炉烟气，需经“低氮燃烧+烟气再循环”后，经60m高排气筒排放，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发安阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕105号）的要求（烟尘5mg/m3、二氧化硫10 mg/m3、氮氧化物30mg/m3）。项目锅炉排气筒需安装自动在线监测系统 九、项目营运期噪声主要来自锅炉引风机、鼓风机、泵等高噪声设备运行产生的机械噪声，需通过隔声、消声、减震等措施后，厂界东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目北侧西梁贡村需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 十、项目营运期的一般固废主要为化水车间处理系统过程产生的废滤膜、废离子交换树脂、废阻垢剂桶以及职工日常的生活垃圾等。废滤膜直接由厂家更换回收，废阻垢剂桶经10m2一般固废暂存间暂存后由厂家回收；生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清理。执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订)要求、 项目营运期的产生的危险废物为废离子交换树脂、废机油、含油废抹布，经10m2危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危废暂存间、危废管理需按照环评中提出的要求落实。 十一、排污口的设置必须符合排污口规范化要求，并设置标志牌。 十二、根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险得通知》（环发【2012】77）的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监测设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。并将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 十三、企业应制订突发环境事故应急预案，并将危险废物的环境风险防范措施纳入应急预案的编制工作。 十四、落实各项环保投资和设备，并专款专用；加强环保设施管理与维修，确保正常运行。加强环境管理，落实环保管理制度；加强企业职工安全环保意识，向职工配置必要的防护装备等。 十五、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十六、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的 要求进行竣工验收 公 章 2020年3月27日