北住建环表【2020】38号

关于安阳市北关区柏庄镇污水处理厂建设项目一期

环境影响报告表的批复

安阳市北关区柏庄镇人民政府：

你单位委托河南省波光环境评估服务有限公司编制完成的《安阳市北关区柏庄镇污水处理厂建设项目一期（报批版）》环评报告表已收悉,该项目环评审批事项在北关区政府网站公示期满，经研究，批复如下：

一、安阳市北关区柏庄镇污水处理厂建设项目一期项目，建设地点位于柏庄镇中华路东侧，长青屯村南侧，该项目一期用地18.6567亩，总投资约5722.13万元人民币，环保投资约187.5万元，项目建成后处理规模为5000m3/d。排水管线从厂区东边界引出，沿规划光明路向南敷设约4.6km，到达洹河后沿河岸向东布置约0.5km，在于曹沟断面下游约250m处设置排水口。

项目符合国家相关产业政策要求，在落实环评报告表中提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，我局原则批准该项目环境影响报告表。你单位应严格按照环评报告表中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设、运营。

二、项目主要污染物排放总量指标按我局核定的污染物排放总量执行。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的环评报告表，并接受相关方的咨询。

四、项目建设过程中，应严格按照环评报告表和我市大气污染防治的相关要求，合理、规范施工，减少对环境的破坏。

五、你单位应严格落实环评报告中要求的各项运营期污染防治措施，并重点做好以下工作：

本项目收水范围主要为纺织园区至中华路之间的区域，设计规模为5000m3/d，项目营运期职工生活污水经化粪池处理后同脱水车间冲洗废水、污泥脱水滤液以及接收的废水进入污水处理系统后，采用“A2O+GMBR”处理工艺进行处理。出水主要污染物排放标准除（TN≤10mg/L）外须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。污水处理厂出水一部分通过设置固定取水点用于市政道路洒水及绿化用水。须同时执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)标准。

项目运营期产生的废气主要为格栅间、沉砂池、AAO 生化池、污泥浓缩池、污泥脱水间区域产生的NH3、H2S等恶臭气体，你单位须按照环评要求，将污水处理单元及污泥处置单元位于地下封闭，接出风管由离心风机统一集中到除臭系统处理后，经15m高排气筒排放。恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。厂界废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4的二级标准的要求。

项目运营期固体废弃物主要为污水处理系统排放的格栅渣、沉砂、污泥、废MBR膜和生活垃圾等，均为一般固废。栅渣和泥沙经沥水处理、污泥进行压滤后统一交由安阳市中丹生物能源有限责任公司处置。废MBR膜达到使用周期后，由厂家进行更换回收。职工生活垃圾统一收集后，定期交由环卫部门进行卫生填埋。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表5的标准。栅渣等一般废物暂存间应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)（2013年修改单）要求建设。

项目噪声主要是各种泵类、风机等产生的设备噪声，你单位应严格落实评价提出的噪声污染防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

根据环评及相关文件要求，本项目须设置50m的卫生防护距离，防护距离内禁止建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等措施加强环境保护。

项目主要环境风险因素是污水处理厂建成运行后，废水处理设施故障或来水水质波动、污泥膨胀等造成的废水非正常排放。你单位应严格按照环评报告中提出的风险防范措施，同时应制定环境风险应急预案，并按《河南省环境保护厅关于印发河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》的要求上报环保部门备案。

你单位应严格按照环评要求，重点做好防渗工作，防止对地下水和土壤造成环境污染。

- 本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入生产或者使用。

- 本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

公  章

2020年 9月29日